## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202212
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-12-01 00:00:00 | 9.068 | 216.496 | 0.121 | 2.886 | 0.318 | 7.597 | 5.786 | 138.258 | 6.804 | 23885.385 | 24.566
2022-12-02 00:00:00 | 9.465 | 225.978 | 0.344 | 8.151 | 0.328 | 7.846 | 6.461 | 154.542 | 6.796 | 23924.525 | 23.303
2022-12-03 00:00:00 | 7.997 | 194.832 | 0.037 | 0.909 | 0.283 | 6.883 | 7.847 | 191.34 | 6.621 | 24369.861 | 22.753
2022-12-04 00:00:00 | 8.774 | 212.71 | 0.04 | 0.968 | 0.283 | 6.862 | 7.838 | 189.672 | 6.637 | 24217.803 | 22.753
2022-12-05 00:00:00 | 8.493 | 205.272 | 0.034 | 0.82 | 0.3 | 7.234 | 7.415 | 179.281 | 6.587 | 24172.797 | 22.562
2022-12-06 00:00:00 | 8.007 | 192.401 | 0.032 | 0.758 | 0.279 | 6.708 | 8.36 | 200.807 | 6.522 | 24017.107 | 22.195
2022-12-07 00:00:00 | 8.787 | 213.248 | 0.247 | 5.947 | 0.315 | 7.629 | 8.995 | 217.963 | 6.528 | 24224.359 | 22.202
2022-12-08 00:00:00 | 10.085 | 243.623 | 0.375 | 8.997 | 0.337 | 8.123 | 8.898 | 214.714 | 6.582 | 24137.494 | 22.389
2022-12-09 00:00:00 | 11.252 | 269.132 | 0.267 | 6.34 | 0.323 | 7.718 | 8.094 | 193.774 | 6.482 | 23946.676 | 22.561
2022-12-10 00:00:00 | 10.123 | 241.976 | 0.432 | 10.152 | 0.29 | 6.916 | 8.11 | 193.746 | 6.531 | 23909.234 | 22.527
2022-12-11 00:00:00 | 9.659 | 231.912 | 0.034 | 0.821 | 0.285 | 6.83 | 7.285 | 174.848 | 6.576 | 24017.295 | 22.3
2022-12-12 00:00:00 | 8.956 | 214.75 | 0.035 | 0.849 | 0.258 | 6.177 | 5.952 | 142.763 | 6.707 | 23983.912 | 21.835
2022-12-13 00:00:00 | 8.105 | 196.56 | 0.034 | 0.812 | 0.294 | 7.129 | 6.098 | 148.202 | 6.676 | 24270.488 | 21.395
2022-12-14 00:00:00 | 8.205 | 199.048 | 0.065 | 1.589 | 0.312 | 7.556 | 6.281 | 152.294 | 6.603 | 24236.598 | 21.189
2022-12-15 00:00:00 | 8.791 | 208.975 | 0.039 | 0.932 | 0.322 | 7.644 | 6.695 | 159.15 | 6.539 | 23776.998 | 21.159
2022-12-16 00:00:00 | 10.948 | 261.604 | 0.237 | 5.621 | 0.282 | 6.737 | 6.471 | 154.436 | 6.531 | 23886.941 | 21.136
2022-12-17 00:00:00 | 9.006 | 207.728 | 0.04 | 0.925 | 0.229 | 5.281 | 3.791 | 87.395 | 6.826 | 23079.926 | 20.48
2022-12-18 00:00:00 | 9.038 | 220.798 | 0.461 | 11.387 | 0.294 | 7.175 | 4.821 | 117.828 | 6.787 | 24433.418 | 20.026
2022-12-19 00:00:00 | 9.177 | 221.72 | 0.042 | 1.004 | 0.306 | 7.383 | 6.58 | 158.84 | 6.6 | 24114.506 | 19.742
2022-12-20 00:00:00 | 9.457 | 228.083 | 0.035 | 0.852 | 0.272 | 6.553 | 6.74 | 162.505 | 6.456 | 24104.279 | 19.754
2022-12-21 00:00:00 | 9.917 | 237.338 | 0.039 | 0.926 | 0.292 | 6.986 | 6.618 | 158.481 | 6.411 | 23944.023 | 19.991
2022-12-22 00:00:00 | 9.114 | 218.987 | 0.053 | 1.281 | 0.305 | 7.321 | 6.395 | 153.432 | 6.394 | 23983.873 | 20.114
2022-12-23 00:00:00 | 8.579 | 208.264 | 0.373 | 9.084 | 0.324 | 7.85 | 6.531 | 158.324 | 6.431 | 24217.06 | 20.124
2022-12-24 00:00:00 | 5.592 | 128.9 | 0.194 | 4.497 | 0.287 | 6.611 | 5.905 | 136.044 | 6.482 | 23041.305 | 20.129
2022-12-25 00:00:00 | 5.078 | 120.987 | 0.051 | 1.221 | 0.294 | 6.999 | 6.211 | 148.036 | 6.412 | 23835.475 | 20.112
2022-12-26 00:00:00 | 6.25 | 148.736 | 0.267 | 6.51 | 0.34 | 8.089 | 6.176 | 146.942 | 6.41 | 23754.613 | 20.132
2022-12-27 00:00:00 | 6.243 | 147.991 | 0.046 | 1.107 | 0.351 | 8.325 | 5.609 | 133.148 | 6.455 | 23712.871 | 20.218
2022-12-28 00:00:00 | 6.146 | 148.529 | 0.519 | 12.556 | 0.362 | 8.751 | 5.132 | 124.034 | 6.481 | 24172.07 | 20.372
2022-12-29 00:00:00 | 6.054 | 150.167 | 0.021 | 0.531 | 0.351 | 8.703 | 5.146 | 127.703 | 6.502 | 24807.432 | 20.341
2022-12-30 00:00:00 | 7.413 | 180.292 | 0.432 | 10.647 | 0.339 | 8.301 | 5.422 | 132.598 | 6.436 | 24465.445 | 20.209
2022-12-31 00:00:00 | 7.998 | 174.665 | 0.039 | 0.856 | 0.331 | 7.027 | 5.469 | 116.755 | 6.596 | 21435.68 | 19.987
平均值 | 8.444 | 202.313 | 0.161 | 3.869 | 0.306 | 7.321 | 6.553 | 157.028 | 6.561 | 23938.047 | 21.244
最大值 | 11.252 | 269.132 | 0.519 | 12.556 | 0.362 | 8.751 | 8.995 | 217.963 | 6.826 | 24807.432 | 24.566
最小值 | 5.078 | 120.987 | 0.021 | 0.531 | 0.229 | 5.281 | 3.791 | 87.395 | 6.394 | 21435.680 | 19.742
排放总量 |  | 6271.702 |  | 119.936 |  | 226.944 |  | 4867.855 |  | 742079.449