## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202410
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2024-10-01 00:00:00 | 25072.307 | 7.164 | 10.005 | 250.86 | 0.026 | 0.661 | 0.365 | 9.152 | 5.193 | 130.281 | 28.74
2024-10-02 00:00:00 | 25026.346 | 7.237 | 9.518 | 238.033 | 0.025 | 0.622 | 0.284 | 7.115 | 4.87 | 121.865 | 28.272
2024-10-03 00:00:00 | 24636.791 | 7.107 | 9.443 | 232.351 | 0.031 | 0.768 | 0.313 | 7.695 | 4.933 | 121.516 | 27.603
2024-10-04 00:00:00 | 22215.398 | 6.845 | 10.328 | 230.071 | 0.18 | 4.048 | 0.341 | 7.571 | 5.488 | 122.188 | 27.114
2024-10-05 00:00:00 | 24736.119 | 6.807 | 9.037 | 223.84 | 0.063 | 1.563 | 0.373 | 9.23 | 6.594 | 163.208 | 27.005
2024-10-06 00:00:00 | 24475.545 | 6.773 | 8.248 | 202.207 | 0.151 | 3.625 | 0.357 | 8.73 | 6.173 | 151.074 | 27.065
2024-10-07 00:00:00 | 24589.664 | 6.783 | 8.107 | 198.876 | 0.196 | 4.782 | 0.365 | 8.961 | 5.58 | 136.891 | 27.322
2024-10-08 00:00:00 | 24225.584 | 6.869 | 7.893 | 191.137 | 0.114 | 2.741 | 0.363 | 8.815 | 5.787 | 140.257 | 27.421
2024-10-09 00:00:00 | 24154.055 | 6.74 | 8.802 | 211.775 | 0.049 | 1.196 | 0.367 | 8.842 | 7.008 | 169.176 | 27.413
2024-10-10 00:00:00 | 24164.041 | 6.622 | 8.662 | 209.079 | 0.053 | 1.27 | 0.329 | 7.945 | 7.904 | 190.831 | 27.366
2024-10-11 00:00:00 | 24128.754 | 6.561 | 8.836 | 213.697 | 0.081 | 1.942 | 0.343 | 8.267 | 7.826 | 188.468 | 27.404
2024-10-12 00:00:00 | 24217.315 | 6.549 | 9.995 | 242.179 | 0.04 | 0.949 | 0.343 | 8.29 | 6.833 | 165.386 | 27.4
2024-10-13 00:00:00 | 23919.955 | 6.6 | 11.215 | 267.589 | 0.088 | 2.092 | 0.34 | 8.135 | 6.338 | 151.489 | 27.47
2024-10-14 00:00:00 | 24002.566 | 6.663 | 9.847 | 236.329 | 0.117 | 2.768 | 0.359 | 8.638 | 5.669 | 135.919 | 27.59
2024-10-15 00:00:00 | 24246.137 | 6.801 | 8.789 | 213.403 | 0.278 | 6.607 | 0.336 | 8.136 | 3.604 | 87.48 | 27.729
2024-10-16 00:00:00 | 24041.148 | 7.003 | 9.499 | 227.978 | 0.084 | 1.994 | 0.331 | 7.949 | 3.901 | 93.761 | 27.741
2024-10-17 00:00:00 | 24665.391 | 7.04 | 9.687 | 238.913 | 0.088 | 2.161 | 0.353 | 8.712 | 4.177 | 102.922 | 27.792
2024-10-18 00:00:00 | 22354.959 | 7.059 | 9.316 | 208.259 | 0.148 | 3.317 | 0.359 | 8.035 | 3.532 | 78.955 | 27.665
2024-10-19 00:00:00 | 24310.635 | 7.154 | 12.941 | 314.601 | 0.021 | 0.51 | 0.374 | 9.083 | 1.22 | 29.668 | 27.707
2024-10-20 00:00:00 | 24103.635 | 7.14 | 11.924 | 287.412 | 0.026 | 0.622 | 0.37 | 8.916 | 1.96 | 47.237 | 27.596
2024-10-21 00:00:00 | 22770.336 | 7.114 | 11.23 | 266.024 | 0.025 | 0.588 | 0.378 | 8.947 | 3.002 | 71.105 | 27.562
2024-10-22 00:00:00 | 24030.641 | 7.059 | 10.506 | 252.466 | 0.034 | 0.817 | 0.365 | 8.778 | 3.583 | 86.098 | 27.534
2024-10-23 00:00:00 | 23663.896 | 7.194 | 10.676 | 252.645 | 0.025 | 0.586 | 0.326 | 7.704 | 4.828 | 114.247 | 27.184
2024-10-24 00:00:00 | 23198.371 | 7.313 | 11.323 | 262.674 | 0.044 | 1.019 | 0.372 | 8.619 | 5.146 | 119.388 | 26.685
2024-10-25 00:00:00 | 23081.697 | 7.188 | 11.723 | 270.578 | 0.152 | 3.512 | 0.367 | 8.465 | 5.7 | 131.571 | 15.481
2024-10-26 00:00:00 | 23496.4 | 7.008 | 10.44 | 245.299 | 0.089 | 2.087 | 0.39 | 9.164 | 8.007 | 188.134 | 10.342
2024-10-27 00:00:00 | 23738.516 | 6.754 | 10.773 | 255.723 | 0.091 | 2.15 | 0.337 | 8.001 | 8.609 | 204.366 | 11.183
2024-10-28 00:00:00 | 23749.143 | 6.629 | 10.486 | 249.039 | 0.171 | 4.055 | 0.334 | 7.936 | 8.828 | 209.645 | 11.967
2024-10-29 00:00:00 | 23461.086 | 6.777 | 10.752 | 252.262 | 0.165 | 3.872 | 0.278 | 6.524 | 8.212 | 192.667 | 11.953
2024-10-30 00:00:00 | 23723.303 | 6.774 | 10.808 | 256.401 | 0.172 | 4.071 | 0.318 | 7.55 | 8.432 | 200.045 | 11.983
2024-10-31 00:00:00 | 23664.508 | 6.605 | 10.347 | 244.85 | 0.235 | 5.572 | 0.334 | 7.912 | 8.625 | 204.105 | 12.41
平均值 | 23931.105 | 6.901 | 10.037 | 240.211 | 0.099 | 2.341 | 0.347 | 8.317 | 5.728 | 137.095 | 24.055
最大值 | 25072.307 | 7.313 | 12.941 | 314.601 | 0.278 | 6.607 | 0.390 | 9.230 | 8.828 | 209.645 | 28.740
最小值 | 22215.398 | 6.549 | 7.893 | 191.137 | 0.021 | 0.510 | 0.278 | 6.524 | 1.220 | 29.668 | 10.342
排放总量 | 741864.242 |  |  | 7446.550 |  | 72.567 |  | 257.817 |  | 4249.943