## 单月数据
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.5 | 1.1 | 8 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | 2.13 | 0.001 | 0.004 | 0.172 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 316 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.6 | 1.9 | 7 | 0.7 | 0.04 | 0.05 | 2.33 | 0.001 | 0.002 | 0.166 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1170 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.7 | 7 | 7.8 | 3.3 | 13 | 1.9 | 0.06 | 0.06 | 3.36 | 0.003 | 0.004 | 0.27 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 656 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.5 | 7 | 9.5 | 1.9 | 13 | 2.3 | 0.33 | 0.05 | 2.39 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 17132 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 17.6 | 8.2 | 8.33 | 1.4 | 7 | 1.1 | 0.368 | 0.05 | 2.74 | 0.00176 | 0.00486 | 0.168 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 407.9 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 17 | 7.9 | 8.3 | 2.3 | 11 | 1.8 | 0.106 | 0.06 | 1.32 | 0.00294 | 0.00758 | 0.209 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00018 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 246.3 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 18.2 | 7.1 | 8.63 | 3.6 | 19 | 2.6 | 0.292 | 0.05 | 3.34 | 0.00244 | 0.00363 | 0.276 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 376.9 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 18.3 | 7.1 | 8.66 | 4.2 | 18 | 2.7 | 0.251 | 0.06 | 3.26 | 0.0026 | 0.00497 | 0.308 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00016 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 376.7 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.6 | 7.9 | 8.58 | 2 | 13 | 1.4 | 0.115 | 0.03 | 2.17 | 0.00143 | 0.0029 | 0.284 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 4e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 4752 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 19.6 | 6.6 | 7.3 | 1 | 2 | 0.8 | 0.09 | 0.01 | 0.36 | 0.00064 | 0.00091 | 0.078 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 7.8 | 8.67 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.158 | 0.01 | 0.54 | 0.00106 | 0.00354 | 0.084 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 6.9 | 7.18 | 3 | 8 | 2.2 | 0.268 | 0.02 | 1.05 | 0.00159 | 0.00378 | 0.131 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00018 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.1 | 8 | 9.8 | 1.6 | 10 | 0.7 | 0.03 | 0.04 | 2.01 | 0.002 | 0.001 | 0.265 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 5670 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 1 | 是 | 18.4 | 7 | 9 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.001 | 0.003 | 0.11 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 56 |  | I类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 6.9 | 7.12 | 3.8 | 13 | 2.5 | 0.624 | 0.02 | 1.2 | 0.00103 | 0.00408 | 0.312 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年2月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.2 | 1.2 |  |  | 氨氮: 0.05; 总磷: 0.03; 总氮: 2.04 |  |  |  | 312 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.9 | 8 | 9.3 | 2.1 |  |  | 氨氮: 0.06; 总磷: 0.04; 总氮: 2.2 |  |  |  | 1823 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7 | 6.7 | 3.2 | 15 | 2.1 | 氨氮: 0.08; 总磷: 0.06; 总氮: 3.32 |  |  |  | 728 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.7 | 7 | 8.9 | 1.6 |  |  | 氨氮: 0.39; 总磷: 0.07; 总氮: 2.5 |  |  |  | 17363 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 15.8 | 7.8 | 7.39 | 1.4 | 6 | 1 | 0.294 | 0.05 | 2.93 | 0.00121 | 0.00261 | 0.158 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 316 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 17 | 7.2 | 7.8 | 2.1 | 10 | 1.8 | 0.216 | 0.07 | 1.41 | 0.00216 | 0.00324 | 0.18 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 89.9 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 17 | 7.2 | 8.15 | 3.2 | 18 | 2.7 | 0.177 | 0.06 | 2.52 | 0.00203 | 0.00247 | 0.301 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 371.3 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 16.8 | 7.3 | 8.03 | 3.5 | 17 | 2.5 | 0.161 | 0.06 | 1.92 | 0.00186 | 0.00194 | 0.278 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 328.2 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 17.3 | 8.1 | 8.91 | 2.2 | 9 | 1.6 | 0.081 | 0.05 | 2.34 | 0.00179 | 0.00372 | 0.187 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 6e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2588.3 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 6.1 | 6.76 | 1 | 5 | 0.9 | 0.121 | 0.01 | 0.34 | 0.0005 | 0.0008 | 0.13 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 17 | 6.4 | 7.33 | 1 | 7 | 0.8 | 0.076 | 0.01 | 0.48 | 0.00062 | 0.00122 | 0.115 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 15.4 | 7.3 | 8.21 | 2.4 | 11 | 2 | 0.073 | 0.02 | 0.98 | 0.00082 | 0.00274 | 0.165 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.4 | 8 | 8.1 | 2.2 |  |  | 氨氮: 0.08; 总磷: 0.06; 总氮: 2.13 |  |  |  | 10570 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.4 | 7 | 8.5 | 1.6 | 7 |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.04; 总氮: 0.86 |  |  |  | 87 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 15.6 | 7.5 | 7.93 | 2.9 | 15 | 2.2 | 0.612 | 0.02 | 1.28 | 0.00043 | 0.00093 | 0.35 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年3月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.1 | 8 | 9 | 1.1 |  |  | 氨氮: 0.06; 总磷: 0.03; 总氮: 2.05 |  |  |  | 318 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 9.2 | 1.2 |  |  | 氨氮: 0.06; 总磷: 0.04; 总氮: 2.2 |  |  |  | 524 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 20.6 | 7 | 6 | 3.3 | 14 | 1.2 | 氨氮: 0.04; 总磷: 0.06; 总氮: 3.27 |  |  |  | 648 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20 | 7 | 8.1 | 1.9 |  |  | 氨氮: 0.35; 总磷: 0.08; 总氮: 2.71 |  |  |  | 15772 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 21.2 | 7.6 | 6.78 | 1.6 | 4 | 1 | 0.378 | 0.04 | 2.62 | 0.00146 | 0.00297 | 0.158 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 387.5 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 21.8 | 7 | 7.83 | 3.4 | 13 | 2.5 | 0.368 | 0.05 | 1.9 | 0.00175 | 0.00522 | 0.342 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 347.4 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 19.3 | 7.5 | 6.78 | 2.9 | 8 | 2.1 | 0.147 | 0.09 | 2.75 | 0.00229 | 0.00606 | 0.264 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 405.9 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 公义 | 3 | 2 | 是 | 19.8 | 7.4 | 6.88 | 3.6 | 11 | 2.9 | 0.49 | 0.08 | 4.1 | 0.00203 | 0.00335 | 0.288 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 361.6 |  | II类 | 公义 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.2 | 7.6 | 8.25 | 1.5 | 6 | 1.2 | 0.111 | 0.04 | 2.5 | 0.00138 | 0.00231 | 0.18 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 404.1 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 21.6 | 6.3 | 9.2 | 1.1 | 2 | 0.8 | 0.043 | 0.01 | 0.22 | 0.00081 | 0.00212 | 0.074 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年3月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 20.6 | 6.8 | 8.21 | 1.3 | 9 | 0.8 | 0.046 | 0.01 | 0.51 | 0.00081 | 0.00139 | 0.154 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年3月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.6 | 6.5 | 8.97 | 2.9 | 11 | 2.3 | 0.054 | 0.02 | 0.9 | 0.00094 | 0.00193 | 0.124 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 20.9 | 8 | 7.8 | 2.5 |  |  | 氨氮: 0.2; 总磷: 0.05; 总氮: 2.34 |  |  |  | 8820 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 24.2 | 6 | 7.4 | 2.2 | 8 |  | 氨氮: 0.05; 总磷: 0.06; 总氮: 1.16 |  |  |  | 64 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 6.7 | 9.15 | 3.5 | 11 | 2.6 | 0.478 | 0.02 | 1.21 | 0.00068 | 0.00207 | 0.297 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——

## 1-2月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月-2月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.35 | 1.2 | 8 | 1.1 | 0.04 | 0.03 | 2.08 | 0.001 | 0.004 | 0.172 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 314 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.45 | 2 | 7 | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 2.26 | 0.001 | 0.002 | 0.166 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1496.5 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18 | 7 | 7.25 | 3.2 | 14 | 2 | 0.07 | 0.06 | 3.34 | 0.003 | 0.004 | 0.27 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 692 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.6 | 7 | 9.2 | 1.8 | 13 | 2.3 | 0.36 | 0.06 | 2.45 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 17247.5 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 16.7 | 8 | 7.86 | 1.4 | 6 | 1 | 0.331 | 0.05 | 2.83 | 0.00148 | 0.00373 | 0.163 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 361.9 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 17 | 7.4 | 8.05 | 2.2 | 10 | 1.8 | 0.16 | 0.06 | 1.36 | 0.00255 | 0.00541 | 0.194 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00011 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 168.1 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 7.1 | 8.39 | 3.4 | 18 | 2.6 | 0.235 | 0.06 | 2.93 | 0.00224 | 0.00305 | 0.289 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 374.1 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 7.2 | 8.35 | 3.8 | 18 | 2.6 | 0.206 | 0.06 | 2.59 | 0.00223 | 0.00346 | 0.293 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 352.4 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 17.9 | 8 | 8.75 | 2.1 | 11 | 1.5 | 0.098 | 0.04 | 2.26 | 0.00161 | 0.00331 | 0.235 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 3670.2 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 18.7 | 6.3 | 7.03 | 1 | 4 | 0.8 | 0.106 | 0.01 | 0.35 | 0.00057 | 0.00086 | 0.104 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 17.4 | 6.7 | 8 | 1.2 | 4 | 0.8 | 0.117 | 0.01 | 0.51 | 0.00084 | 0.00238 | 0.1 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 16.6 | 7.1 | 7.7 | 2.7 | 10 | 2.1 | 0.17 | 0.02 | 1.02 | 0.00121 | 0.00326 | 0.148 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00011 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 8.95 | 1.9 | 10 | 0.7 | 0.055 | 0.05 | 2.07 | 0.002 | 0.001 | 0.265 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 8120 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.9 | 7 | 8.75 | 1.4 | 4 | 0.6 | 0.02 | 0.03 | 0.52 | 0.001 | 0.003 | 0.11 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 71.5 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 16.6 | 7.1 | 7.52 | 3.4 | 14 | 2.4 | 0.618 | 0.02 | 1.24 | 0.00073 | 0.00251 | 0.331 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——

## 1-3月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月-3月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.2 | 8 | 9.23 | 1.1 | 8 | 1.1 | 0.047 | 0.03 | 2.07 | 0.001 | 0.004 | 0.172 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 315.3 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.3 | 8 | 9.37 | 1.7 | 7 | 0.7 | 0.053 | 0.04 | 2.24 | 0.001 | 0.002 | 0.166 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1172.3 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.8 | 7 | 6.83 | 3.3 | 14 | 1.7 | 0.06 | 0.06 | 3.32 | 0.003 | 0.004 | 0.27 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 677.3 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.4 | 7 | 8.83 | 1.8 | 13 | 2.3 | 0.357 | 0.06 | 2.53 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 16755.7 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.8 | 7.5 | 1.4 | 6 | 1 | 0.346 | 0.05 | 2.76 | 0.00147 | 0.00348 | 0.162 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 6e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 370.5 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 18.6 | 7.2 | 7.98 | 2.6 | 11 | 2 | 0.23 | 0.06 | 1.54 | 0.00228 | 0.00535 | 0.244 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 227.9 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.2 | 7.85 | 3.2 | 15 | 2.5 | 0.205 | 0.07 | 2.87 | 0.00225 | 0.00405 | 0.281 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 384.7 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 公义 | 3 | 2 | 是 | 18.3 | 7.2 | 7.86 | 3.8 | 15 | 2.7 | 0.301 | 0.07 | 3.09 | 0.00216 | 0.00342 | 0.291 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 355.5 |  | II类 | 公义 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18 | 7.8 | 8.58 | 1.9 | 9 | 1.4 | 0.102 | 0.04 | 2.34 | 0.00153 | 0.00297 | 0.217 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 4e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2581.5 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 19.7 | 6.3 | 7.75 | 1 | 3 | 0.8 | 0.085 | 0.01 | 0.31 | 0.00065 | 0.00128 | 0.094 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 18.5 | 6.7 | 8.07 | 1.2 | 6 | 0.8 | 0.093 | 0.01 | 0.51 | 0.00083 | 0.00205 | 0.118 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 17.3 | 6.8 | 8.12 | 2.8 | 10 | 2.2 | 0.132 | 0.02 | 0.98 | 0.00112 | 0.00282 | 0.14 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.8 | 8 | 8.57 | 2.1 | 10 | 0.7 | 0.103 | 0.05 | 2.16 | 0.002 | 0.001 | 0.265 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 8353.3 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.3 | 6.4 | 8.3 | 1.7 | 6 | 0.6 | 0.03 | 0.04 | 0.74 | 0.001 | 0.003 | 0.11 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 69 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 17.1 | 6.9 | 8.07 | 3.4 | 13 | 2.4 | 0.571 | 0.02 | 1.23 | 0.00071 | 0.00236 | 0.32 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——