## 单月数据
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.5 | 1.1 | 8 | 1.1 | 0.03 | 0.03 | 2.13 | 0.001 | 0.004 | 0.172 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 316 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.6 | 1.9 | 7 | 0.7 | 0.04 | 0.05 | 2.33 | 0.001 | 0.002 | 0.166 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1170 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.7 | 7 | 7.8 | 3.3 | 13 | 1.9 | 0.06 | 0.06 | 3.36 | 0.003 | 0.004 | 0.27 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 656 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.5 | 7 | 9.5 | 1.9 | 13 | 2.3 | 0.33 | 0.05 | 2.39 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 17132 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 17.6 | 8.2 | 8.33 | 1.4 | 7 | 1.1 | 0.368 | 0.05 | 2.74 | 0.00176 | 0.00486 | 0.168 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 407.9 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 17 | 7.9 | 8.3 | 2.3 | 11 | 1.8 | 0.106 | 0.06 | 1.32 | 0.00294 | 0.00758 | 0.209 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00018 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 246.3 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 18.2 | 7.1 | 8.63 | 3.6 | 19 | 2.6 | 0.292 | 0.05 | 3.34 | 0.00244 | 0.00363 | 0.276 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 376.9 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 18.3 | 7.1 | 8.66 | 4.2 | 18 | 2.7 | 0.251 | 0.06 | 3.26 | 0.0026 | 0.00497 | 0.308 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00016 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 376.7 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.6 | 7.9 | 8.58 | 2 | 13 | 1.4 | 0.115 | 0.03 | 2.17 | 0.00143 | 0.0029 | 0.284 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 4e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 4752 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 19.6 | 6.6 | 7.3 | 1 | 2 | 0.8 | 0.09 | 0.01 | 0.36 | 0.00064 | 0.00091 | 0.078 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 7.8 | 8.67 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.158 | 0.01 | 0.54 | 0.00106 | 0.00354 | 0.084 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 6.9 | 7.18 | 3 | 8 | 2.2 | 0.268 | 0.02 | 1.05 | 0.00159 | 0.00378 | 0.131 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00018 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.1 | 8 | 9.8 | 1.6 | 10 | 0.7 | 0.03 | 0.04 | 2.01 | 0.002 | 0.001 | 0.265 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 5670 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 1 | 是 | 18.4 | 7 | 9 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.001 | 0.003 | 0.11 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 56 |  | I类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 6.9 | 7.12 | 3.8 | 13 | 2.5 | 0.624 | 0.02 | 1.2 | 0.00103 | 0.00408 | 0.312 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年2月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.2 | 1.2 |  |  | 氨氮: 0.05; 总磷: 0.03; 总氮: 2.04 |  |  |  | 312 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.9 | 8 | 9.3 | 2.1 |  |  | 氨氮: 0.06; 总磷: 0.04; 总氮: 2.2 |  |  |  | 1823 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7 | 6.7 | 3.2 | 15 | 2.1 | 氨氮: 0.08; 总磷: 0.06; 总氮: 3.32 |  |  |  | 728 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.7 | 7 | 8.9 | 1.6 |  |  | 氨氮: 0.39; 总磷: 0.07; 总氮: 2.5 |  |  |  | 17363 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 15.8 | 7.8 | 7.39 | 1.4 | 6 | 1 | 0.294 | 0.05 | 2.93 | 0.00121 | 0.00261 | 0.158 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 316 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 17 | 7.2 | 7.8 | 2.1 | 10 | 1.8 | 0.216 | 0.07 | 1.41 | 0.00216 | 0.00324 | 0.18 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 89.9 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 17 | 7.2 | 8.15 | 3.2 | 18 | 2.7 | 0.177 | 0.06 | 2.52 | 0.00203 | 0.00247 | 0.301 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 371.3 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 16.8 | 7.3 | 8.03 | 3.5 | 17 | 2.5 | 0.161 | 0.06 | 1.92 | 0.00186 | 0.00194 | 0.278 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 328.2 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 17.3 | 8.1 | 8.91 | 2.2 | 9 | 1.6 | 0.081 | 0.05 | 2.34 | 0.00179 | 0.00372 | 0.187 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 6e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2588.3 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 6.1 | 6.76 | 1 | 5 | 0.9 | 0.121 | 0.01 | 0.34 | 0.0005 | 0.0008 | 0.13 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 17 | 6.4 | 7.33 | 1 | 7 | 0.8 | 0.076 | 0.01 | 0.48 | 0.00062 | 0.00122 | 0.115 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 15.4 | 7.3 | 8.21 | 2.4 | 11 | 2 | 0.073 | 0.02 | 0.98 | 0.00082 | 0.00274 | 0.165 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.4 | 8 | 8.1 | 2.2 |  |  | 氨氮: 0.08; 总磷: 0.06; 总氮: 2.13 |  |  |  | 10570 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.4 | 7 | 8.5 | 1.6 | 7 |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.04; 总氮: 0.86 |  |  |  | 87 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年2月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 15.6 | 7.5 | 7.93 | 2.9 | 15 | 2.2 | 0.612 | 0.02 | 1.28 | 0.00043 | 0.00093 | 0.35 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年3月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.1 | 8 | 9 | 1.1 |  |  | 氨氮: 0.06; 总磷: 0.03; 总氮: 2.05 |  |  |  | 318 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 9.2 | 1.2 |  |  | 氨氮: 0.06; 总磷: 0.04; 总氮: 2.2 |  |  |  | 524 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 20.6 | 7 | 6 | 3.3 | 14 | 1.2 | 氨氮: 0.04; 总磷: 0.06; 总氮: 3.27 |  |  |  | 648 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20 | 7 | 8.1 | 1.9 |  |  | 氨氮: 0.35; 总磷: 0.08; 总氮: 2.71 |  |  |  | 15772 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 21.2 | 7.6 | 6.78 | 1.6 | 4 | 1 | 0.378 | 0.04 | 2.62 | 0.00146 | 0.00297 | 0.158 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 387.5 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 21.8 | 7 | 7.83 | 3.4 | 13 | 2.5 | 0.368 | 0.05 | 1.9 | 0.00175 | 0.00522 | 0.342 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 347.4 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 19.3 | 7.5 | 6.78 | 2.9 | 8 | 2.1 | 0.147 | 0.09 | 2.75 | 0.00229 | 0.00606 | 0.264 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 405.9 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 公义 | 3 | 2 | 是 | 19.8 | 7.4 | 6.88 | 3.6 | 11 | 2.9 | 0.49 | 0.08 | 4.1 | 0.00203 | 0.00335 | 0.288 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 361.6 |  | II类 | 公义 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.2 | 7.6 | 8.25 | 1.5 | 6 | 1.2 | 0.111 | 0.04 | 2.5 | 0.00138 | 0.00231 | 0.18 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 404.1 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 21.6 | 6.3 | 9.2 | 1.1 | 2 | 0.8 | 0.043 | 0.01 | 0.22 | 0.00081 | 0.00212 | 0.074 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年3月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 20.6 | 6.8 | 8.21 | 1.3 | 9 | 0.8 | 0.046 | 0.01 | 0.51 | 0.00081 | 0.00139 | 0.154 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年3月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.6 | 6.5 | 8.97 | 2.9 | 11 | 2.3 | 0.054 | 0.02 | 0.9 | 0.00094 | 0.00193 | 0.124 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 20.9 | 8 | 7.8 | 2.5 |  |  | 氨氮: 0.2; 总磷: 0.05; 总氮: 2.34 |  |  |  | 8820 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 24.2 | 6 | 7.4 | 2.2 | 8 |  | 氨氮: 0.05; 总磷: 0.06; 总氮: 1.16 |  |  |  | 64 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年3月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 6.7 | 9.15 | 3.5 | 11 | 2.6 | 0.478 | 0.02 | 1.21 | 0.00068 | 0.00207 | 0.297 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.8 | 7 | 8.4 | 1 | 2 | 2.2 | 0.06 | 0.03 | 2.13 | 0.003 | 0.002 | 0.17 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 334 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.8 | 8 | 8.5 | 1.2 | 10 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 2.15 | 0.001 | 0.005 | 0.147 | 0.0002 | 0.0008 | 1e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 364 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 23.7 | 7 | 5.3 | 3.6 | 17 | 2 | 0.05 | 0.07 | 3.41 | 0.004 | 0.006 | 0.331 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.01 | 0.02 | 0.005 |  | 560 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2025年4月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 23.1 | 8 | 7.7 | 1.9 |  | 1.5 | 0.28 | 0.06 | 2.75 | 0.004 | 0.005 | 0.211 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 13030 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 21.3 | 7.2 | 7.79 | 2.3 | 8 | 1.4 | 0.492 | 0.06 | 1.89 | 0.00262 | 0.00571 | 0.175 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 378.2 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 26.8 | 8 | 9.8 | 5.7 | 18 | 3.9 | 0.04 | 0.09 | 1.9 | 0.00222 | 0.00244 | 0.539 | 0.0004 | 0.0012 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 403.4 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年4月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 19.7 | 7.5 | 6.33 | 4.7 | 13 | 2.7 | 0.038 | 0.09 | 3.1 | 0.00287 | 0.00605 | 0.297 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 373.9 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年4月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 19.7 | 7.9 | 6.48 | 4.8 | 13 | 2.5 | 0.146 | 0.09 | 4.46 | 0.0032 | 0.00606 | 0.317 | 0.0002 | 0.0005 | 3e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 345.5 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年4月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 20.6 | 7.8 | 7.32 | 1.7 | 12 | 0.9 | 0.127 | 0.03 | 2.22 | 0.00279 | 0.00414 | 0.197 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2213.7 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 19.2 | 7.3 | 7.43 | 1.3 | 2 | 1 | 0.037 | 0 | 0.36 | 0.0006 | 0.00155 | 0.086 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 5 |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 19.8 | 6.8 | 7.68 | 2 | 4 | 1.4 | 0.031 | 0.01 | 0.63 | 0.00077 | 0.00102 | 0.114 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 5 |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年4月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 19.4 | 6.7 | 6.23 | 3.4 | 9 | 2 | 0.046 | 0.02 | 0.89 | 0.00086 | 0.00184 | 0.166 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 25.7 | 8 | 7.7 | 2.4 |  | 1.4 | 0.12 | 0.04 | 1.94 | 0.001 | 0.002 | 0.327 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.001 | 0.0006 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 9740 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 22.6 | 7 | 7.7 | 2 | 6 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.63 | 0.003 | 0.008 | 0.12 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 56 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年4月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 18.4 | 6.9 | 7.36 | 3.4 | 9 | 2.2 | 0.238 | 0.01 | 1.2 | 0.00062 | 0.0017 | 0.461 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年5月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 25.8 | 7 | 6.6 | 1.9 |  |  | 氨氮: 0.04; 总磷: 0.06; 总氮: 2.15 |  |  |  | 271 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年5月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 25.9 | 7 | 6.1 | 1.6 |  |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.06; 总氮: 2.34 |  |  |  | 283 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年5月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 28.5 | 7 | 3.8 | 5 | 17 | 1.2 | 氨氮: 0.06; 总磷: 0.11; 总氮: 3.26 |  |  |  | 398 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2025年5月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 27.4 | 8 | 5.6 | 2.4 |  |  | 氨氮: 0.11; 总磷: 0.1; 总氮: 3.15 |  |  |  | 3501 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 溶解氧
2025年5月 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | 26.6 | 7.2 | 5.14 | 4.9 | 15 | 2.8 | 0.25 | 0.11 | 2.54 | 0.00198 | 0.00752 | 0.29 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 314 |  | III类 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年5月 | 义兴 | 3 | 4 | 否 | 28.2 | 6.9 | 4.28 | 5 | 14 | 2.5 | 0.596 | 0.13 | 2.28 | 0.00199 | 0.00434 | 0.39 | 0.0004 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 301.8 |  | IV类 | 义兴 | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2025年5月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 28.8 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 17 | 2.8 | 0.125 | 0.08 | 3.25 | 0.00264 | 0.00488 | 0.499 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 466.6 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年5月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 28.6 | 7.3 | 5.43 | 5.9 | 18 | 2.7 | 0.054 | 0.08 | 3.46 | 0.00203 | 0.00341 | 0.457 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 342.6 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年5月 | 虎跳门水道 | 2 | 3 | 否 | 26.2 | 7.6 | 5.6 | 2.1 | 6 | 1 | 0.034 | 0.06 | 2.48 | 0.00277 | 0.00555 | 0.21 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 404.3 |  | III类 | 虎跳门水道 | 2 | 3 | 否 | 溶解氧
2025年5月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 29 | 6.9 | 6.68 | 1.4 | 5 | 1 | 0.031 | 0.01 | 0.3 | 0.00491 | 0.0292 | 0.097 | 0.0002 | 0.0012 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00017 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年5月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 29.2 | 6.7 | 6.68 | 1.4 | 6 | 0.8 | 0.031 | 0.01 | 0.42 | 0.00091 | 0.00302 | 0.098 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年5月 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 是 | 27.8 | 8.2 | 7.65 | 4 | 16 | 2.8 | 0.062 | 0.02 | 0.7 | 0.0012 | 0.00861 | 0.233 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00026 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 是 | ——
2025年5月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 26.6 | 7 | 5.9 | 1.7 | 5 |  | 氨氮: 0.08; 总磷: 0.06; 总氮: 2.12 |  |  |  | 333 |  | III类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2025年5月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 26.7 | 6 | 6.2 | 2.1 | 8 |  | 氨氮: 0.19; 总磷: 0.07; 总氮: 1.12 |  |  |  | 69 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年5月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 27.6 | 7.9 | 6.49 | 3.9 | 14 | 2.5 | 0.087 | 0.01 | 1.21 | 0.00292 | 0.00862 | 0.412 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00016 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 下东（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 26.6 | 7 | 6.9 | 2.5 |  |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.106; 总氮: 2.27 |  |  |  | 209 |  | III类 | 下东（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.06)
2025年6月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 26.6 | 7 | 6.8 | 1.5 |  |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.082; 总氮: 2.99 |  |  |  | 229 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 29.6 | 7 | 3.4 | 4.6 | 17 | 4 | 0.12 | 0.14 | 2.93 | 0.012 | 0.028 | 0.265 | 0.0002 | 0.0025 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.03 |  | 268 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2025年6月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 28.5 | 7 | 5.6 | 2.4 | 13 |  | 氨氮: 0.09; 总磷: 0.109; 总氮: 2.92 |  |  |  | 1752 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.09)、溶解氧
2025年6月 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | 25.6 | 7.29 | 5.425 | 1.85 | 5 | 1.4 | 0.2715 | 0.07 | 2.52 | 0.002095 | 0.00598 | 0.134 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00011 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 268.8 |  | III类 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年6月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 27.4 | 7.7 | 5.455 | 3.8 | 10 | 2.5 | 0.306 | 0.115 | 1.675 | 0.00161 | 0.003725 | 0.24 | 0.0002 | 0.00135 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 198.75 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年6月 | 新美 | 3 | 4 | 否 | 29.4 | 7 | 4.6433 | 4.8 | 13 | 2.8 | 0.036 | 0.09 | 2.5833 | 0.00303 | 0.0062067 | 0.25967 | 0.0002 | 0.0014333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 257.2333 |  | IV类 | 新美 | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2025年6月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 29.2 | 6.9 | 5.1 | 5.6 | 15 | 3.2 | 0.030333 | 0.1 | 2.8067 | 0.0022867 | 0.0045967 | 0.276 | 0.0002 | 0.0014667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 250.0667 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年6月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 29.4 | 7.2 | 7.0667 | 1.8 | 4 | 1 | 0.039667 | 0.07 | 2.3433 | 0.0017667 | 0.0026667 | 0.13867 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 363.6 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 26.4 | 6.3 | 6.24 | 1.2 | 6 | 0.7 | 0.034 | 0.01 | 0.26 | 0.00106 | 0.00216 | 0.09 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 27.4 | 7.9 | 6.74 | 1.5 | 7 | 0.9 | 0.036 | 0.01 | 0.35 | 0.00156 | 0.00558 | 0.087 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 27.6 | 7.9 | 8.36 | 3.2 | 13 | 2 | 0.056 | 0.02 | 0.68 | 0.00134 | 0.00512 | 0.152 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 28.8 | 8 | 6.7 | 2.1 | 13.5 |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.075; 总氮: 2.1 |  |  |  | 1690 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 30.5 | 6 | 6.9 | 2.3 | 6 |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.06; 总氮: 1.2 |  |  |  | 54 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年6月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 27.2 | 8.2 | 8.58 | 3.5 | 14 | 2.4 | 0.047 | 0.01 | 0.84 | 0.00097 | 0.00405 | 0.37 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年7月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 28.5 | 7 | 6.9 | 1.5 | 5.7 | 2.4 | 0.03 | 0.069 | 2.27 | 0.0001 | 0.006 | 0.092 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 233 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是
2025年7月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 28.6 | 7 | 6.9 | 1.5 | 5 | 1.7 | 0.03 | 0.071 | 3.42 | 0.002 | 0.008 | 0.071 | 0.0002 | 0.0018 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 261 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是
2025年7月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 30.8 | 7 | 3.5 | 5 | 19.5 | 1.6 | 0.14 | 0.17 | 2.61 | 0.003 | 0.003 | 0.162 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 215 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧、
2025年7月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 4 | 否 | 30.1 | 7 | 4.7 | 2.7 | 9.8 | 1.6 | 0.05 | 0.106 | 2.73 | 0.002 | 0.012 | 0.197 | 0.0002 | 0.0018 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1444 |  | IV类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 4 | 否 | 总磷(0.06)、溶解氧、
2025年7月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 28.6 | 7.25 | 6.245 | 1.8 | 5 | 1 | 0.216 | 0.055 | 2.325 | 0.001925 | 0.00937 | 0.12 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 303.2 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是
2025年7月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 32 | 7.3 | 6.43 | 3.5 | 11 | 2.2 | 0.266 | 0.08 | 1.315 | 0.001535 | 0.004105 | 0.1865 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.25e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 196.2 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是
2025年7月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 30.6 | 7.3 | 5.0533 | 5.3 | 16 | 2.7 | 0.041 | 0.14333 | 2.3567 | 0.0022067 | 0.00562 | 0.227 | 0.0002 | 0.0023 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 234.4667 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是
2025年7月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 30.6 | 7.3 | 5.1367 | 5.7 | 16 | 3.1 | 0.031333 | 0.14 | 2.29 | 0.0019867 | 0.0044167 | 0.20833 | 0.0002 | 0.0023667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.6667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 246.1667 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是
2025年7月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 28.8 | 7.3 | 6.2 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.037667 | 0.05 | 2.07 | 0.00095667 | 0.0033333 | 0.10367 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.6667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 325 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是
2025年7月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 31.2 | 8.1 | 6.92 | 1.2 | 4 | 0.7 | 0.034 | 0.02 | 0.27 | 0.00062 | 0.00427 | 0.125 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是
2025年7月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 32.8 | 7.9 | 6.41 | 1.9 | 9 | 0.9 | 0.028 | 0.01 | 0.22 | 0.00058 | 0.00295 | 0.12 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是
2025年7月 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 否 | 32.4 | 8.5 | 7.21 | 3.9 | 16 | 2.2 | 0.033 | 0.02 | 0.48 | 0.00051 | 0.00194 | 0.149 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 否 | 化学需氧量(0.07)、
2025年7月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 29.4 | 7 | 6.4 | 1.7 | 6.3 | 1.7 | 0.02 | 0.06 | 1.81 | 0.003 | 0.008 | 0.093 | 0.0002 | 0.0018 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 357 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是
2025年7月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 29 | 6 | 6.6 | 2.8 | 8 | 0.2 | 0.21 | 0.09 | 1.01 | 0.002 | 0.003 | 0.134 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 56 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是
2025年7月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 32 | 8.6 | 6.55 | 5.8 | 19 | 2.8 | 0.0125 | 0.02 | 0.82 | 0.0009 | 0.00625 | 0.373 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是

## 1-2月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月-2月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.35 | 1.2 | 8 | 1.1 | 0.04 | 0.03 | 2.08 | 0.001 | 0.004 | 0.172 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 314 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 9.45 | 2 | 7 | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 2.26 | 0.001 | 0.002 | 0.166 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1496.5 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18 | 7 | 7.25 | 3.2 | 14 | 2 | 0.07 | 0.06 | 3.34 | 0.003 | 0.004 | 0.27 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 692 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 17.6 | 7 | 9.2 | 1.8 | 13 | 2.3 | 0.36 | 0.06 | 2.45 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 17247.5 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 16.7 | 8 | 7.86 | 1.4 | 6 | 1 | 0.331 | 0.05 | 2.83 | 0.00148 | 0.00373 | 0.163 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 361.9 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 17 | 7.4 | 8.05 | 2.2 | 10 | 1.8 | 0.16 | 0.06 | 1.36 | 0.00255 | 0.00541 | 0.194 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00011 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 168.1 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 7.1 | 8.39 | 3.4 | 18 | 2.6 | 0.235 | 0.06 | 2.93 | 0.00224 | 0.00305 | 0.289 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 374.1 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 7.2 | 8.35 | 3.8 | 18 | 2.6 | 0.206 | 0.06 | 2.59 | 0.00223 | 0.00346 | 0.293 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 352.4 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 17.9 | 8 | 8.75 | 2.1 | 11 | 1.5 | 0.098 | 0.04 | 2.26 | 0.00161 | 0.00331 | 0.235 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 5e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 3670.2 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 18.7 | 6.3 | 7.03 | 1 | 4 | 0.8 | 0.106 | 0.01 | 0.35 | 0.00057 | 0.00086 | 0.104 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 17.4 | 6.7 | 8 | 1.2 | 4 | 0.8 | 0.117 | 0.01 | 0.51 | 0.00084 | 0.00238 | 0.1 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 16.6 | 7.1 | 7.7 | 2.7 | 10 | 2.1 | 0.17 | 0.02 | 1.02 | 0.00121 | 0.00326 | 0.148 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00011 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.8 | 8 | 8.95 | 1.9 | 10 | 0.7 | 0.055 | 0.05 | 2.07 | 0.002 | 0.001 | 0.265 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 8120 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.9 | 7 | 8.75 | 1.4 | 4 | 0.6 | 0.02 | 0.03 | 0.52 | 0.001 | 0.003 | 0.11 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 71.5 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-2月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 16.6 | 7.1 | 7.52 | 3.4 | 14 | 2.4 | 0.618 | 0.02 | 1.24 | 0.00073 | 0.00251 | 0.331 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——

## 1-3月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月-3月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.2 | 8 | 9.23 | 1.1 | 8 | 1.1 | 0.047 | 0.03 | 2.07 | 0.001 | 0.004 | 0.172 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 315.3 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.3 | 8 | 9.37 | 1.7 | 7 | 0.7 | 0.053 | 0.04 | 2.24 | 0.001 | 0.002 | 0.166 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1172.3 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.8 | 7 | 6.83 | 3.3 | 14 | 1.7 | 0.06 | 0.06 | 3.32 | 0.003 | 0.004 | 0.27 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 677.3 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.4 | 7 | 8.83 | 1.8 | 13 | 2.3 | 0.357 | 0.06 | 2.53 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 16755.7 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.8 | 7.5 | 1.4 | 6 | 1 | 0.346 | 0.05 | 2.76 | 0.00147 | 0.00348 | 0.162 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 6e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 370.5 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 18.6 | 7.2 | 7.98 | 2.6 | 11 | 2 | 0.23 | 0.06 | 1.54 | 0.00228 | 0.00535 | 0.244 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 227.9 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.2 | 7.85 | 3.2 | 15 | 2.5 | 0.205 | 0.07 | 2.87 | 0.00225 | 0.00405 | 0.281 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 384.7 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 公义 | 3 | 2 | 是 | 18.3 | 7.2 | 7.86 | 3.8 | 15 | 2.7 | 0.301 | 0.07 | 3.09 | 0.00216 | 0.00342 | 0.291 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 355.5 |  | II类 | 公义 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18 | 7.8 | 8.58 | 1.9 | 9 | 1.4 | 0.102 | 0.04 | 2.34 | 0.00153 | 0.00297 | 0.217 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 4e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2581.5 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 19.7 | 6.3 | 7.75 | 1 | 3 | 0.8 | 0.085 | 0.01 | 0.31 | 0.00065 | 0.00128 | 0.094 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 18.5 | 6.7 | 8.07 | 1.2 | 6 | 0.8 | 0.093 | 0.01 | 0.51 | 0.00083 | 0.00205 | 0.118 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 17.3 | 6.8 | 8.12 | 2.8 | 10 | 2.2 | 0.132 | 0.02 | 0.98 | 0.00112 | 0.00282 | 0.14 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.8 | 8 | 8.57 | 2.1 | 10 | 0.7 | 0.103 | 0.05 | 2.16 | 0.002 | 0.001 | 0.265 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 8353.3 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.3 | 6.4 | 8.3 | 1.7 | 6 | 0.6 | 0.03 | 0.04 | 0.74 | 0.001 | 0.003 | 0.11 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 69 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-3月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 17.1 | 6.9 | 8.07 | 3.4 | 13 | 2.4 | 0.571 | 0.02 | 1.23 | 0.00071 | 0.00236 | 0.32 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——

## 1-4月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月-4月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.1 | 7.5 | 9.02 | 1.1 | 5 | 1.6 | 0.05 | 0.03 | 2.09 | 0.002 | 0.003 | 0.171 | 0.0002 | 0.0011 | 1e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00014 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 320 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.2 | 8 | 9.15 | 1.6 | 9 | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 2.22 | 0.001 | 0.0035 | 0.156 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 970.2 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 20 | 7 | 6.45 | 3.4 | 15 | 1.8 | 0.058 | 0.06 | 3.34 | 0.0035 | 0.005 | 0.3 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00017 | 0.002 | 0.0002 | 0.008 | 0.02 | 0.005 |  | 648 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.6 | 7.1 | 8.55 | 1.8 | 13 | 1.9 | 0.338 | 0.06 | 2.59 | 0.003 | 0.004 | 0.107 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00065 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 15824.2 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 19 | 7.6 | 7.57 | 1.7 | 6 | 1.1 | 0.383 | 0.05 | 2.54 | 0.00176 | 0.00404 | 0.165 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 5e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 372.4 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 20.7 | 7.3 | 8.43 | 3.4 | 13 | 2.5 | 0.182 | 0.07 | 1.63 | 0.00226 | 0.00462 | 0.318 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 271.8 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18.6 | 7.3 | 7.47 | 3.6 | 14 | 2.5 | 0.164 | 0.07 | 2.93 | 0.00241 | 0.00455 | 0.285 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 3e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 382 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 公义 | 3 | 2 | 是 | 18.7 | 7.3 | 7.51 | 4 | 15 | 2.6 | 0.262 | 0.07 | 3.44 | 0.00242 | 0.00408 | 0.297 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 3e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 353 |  | II类 | 公义 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.7 | 7.8 | 8.27 | 1.9 | 10 | 1.3 | 0.109 | 0.04 | 2.31 | 0.00184 | 0.00326 | 0.212 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 4e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2489.5 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 19.6 | 6.4 | 7.67 | 1.1 | 3 | 0.9 | 0.073 | 0.01 | 0.32 | 0.00064 | 0.00134 | 0.092 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 5 |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 18.8 | 6.7 | 7.97 | 1.4 | 6 | 0.9 | 0.078 | 0.01 | 0.54 | 0.00082 | 0.00179 | 0.117 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 5 |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 17.8 | 6.8 | 7.65 | 2.9 | 10 | 2.1 | 0.11 | 0.02 | 0.96 | 0.00105 | 0.00257 | 0.147 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 20.5 | 8 | 8.35 | 2.2 | 10 | 1.1 | 0.108 | 0.05 | 2.1 | 0.0015 | 0.0015 | 0.296 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.0015 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 8700 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.6 | 6.5 | 8.15 | 1.8 | 6 | 0.4 | 0.035 | 0.04 | 0.71 | 0.002 | 0.0055 | 0.115 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00035 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 65.8 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-4月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 17.5 | 6.9 | 7.89 | 3.4 | 12 | 2.4 | 0.488 | 0.02 | 1.22 | 0.00069 | 0.0022 | 0.355 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——

## 1-5月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月-5月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20.5 | 7.3 | 8.54 | 1.3 | 5 | 1.6 | 0.048 | 0.04 | 2.1 | 0.002 | 0.003 | 0.171 | 0.0002 | 0.0011 | 1e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00014 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 310.2 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20.5 | 7.6 | 8.54 | 1.6 | 9 | 0.7 | 0.044 | 0.04 | 2.24 | 0.001 | 0.0035 | 0.156 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 832.8 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 21.7 | 7 | 5.92 | 3.7 | 15 | 1.7 | 0.058 | 0.07 | 3.32 | 0.0035 | 0.005 | 0.3 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00017 | 0.002 | 0.0002 | 0.008 | 0.02 | 0.005 |  | 598 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.1 | 7.2 | 7.96 | 1.9 | 13 | 1.9 | 0.292 | 0.07 | 2.7 | 0.003 | 0.004 | 0.107 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00065 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 13359.6 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 20.5 | 7.5 | 7.09 | 2.3 | 8 | 1.5 | 0.356 | 0.06 | 2.54 | 0.0018 | 0.00473 | 0.19 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 5e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 360.7 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 22.2 | 7.2 | 7.6 | 3.7 | 13 | 2.5 | 0.265 | 0.08 | 1.76 | 0.00221 | 0.00457 | 0.332 | 0.0003 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 277.8 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 20.6 | 7.3 | 7.12 | 4 | 15 | 2.6 | 0.156 | 0.07 | 2.99 | 0.00245 | 0.00462 | 0.327 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 3e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 398.9 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 20.7 | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 15 | 2.7 | 0.22 | 0.07 | 3.44 | 0.00234 | 0.00395 | 0.329 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 3e-05 | 0.002 | 8e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 350.9 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 20.2 | 7.8 | 7.73 | 1.9 | 9 | 1.2 | 0.094 | 0.04 | 2.34 | 0.00203 | 0.00372 | 0.211 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 4e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2072.5 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 21.4 | 6.5 | 7.47 | 1.2 | 3 | 0.9 | 0.064 | 0.01 | 0.32 | 0.00149 | 0.00692 | 0.093 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 7e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 5 |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 20.9 | 6.7 | 7.71 | 1.4 | 6 | 0.9 | 0.068 | 0.01 | 0.52 | 0.00083 | 0.00204 | 0.113 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 5 |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 19.8 | 6.9 | 7.65 | 3.1 | 11 | 2.3 | 0.101 | 0.02 | 0.9 | 0.00108 | 0.00378 | 0.164 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 21.7 | 7.6 | 7.86 | 2.1 | 8 | 1.1 | 0.102 | 0.05 | 2.11 | 0.0015 | 0.0015 | 0.296 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.0015 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 7026.6 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 22.7 | 6.3 | 7.76 | 1.8 | 6 | 0.4 | 0.066 | 0.05 | 0.79 | 0.002 | 0.0055 | 0.115 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00035 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 66.4 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-5月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 19.5 | 7 | 7.61 | 3.5 | 12 | 2.4 | 0.408 | 0.02 | 1.22 | 0.00114 | 0.00348 | 0.366 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 7e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——

## 1-6月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2025年1月-6月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.4833 | 7.26 | 8.2667 | 1.4667 | 4.75 | 1.65 | 0.043333 | 0.048 | 2.1283 | 0.002 | 0.003 | 0.171 | 0.0002 | 0.0011 | 1.25e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.000145 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 293.3333 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.55 | 7.4 | 8.25 | 1.5833 | 8.55 | 0.65 | 0.04 | 0.048667 | 2.3683 | 0.001 | 0.0035 | 0.1565 | 0.0002 | 0.0011 | 1.5e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.00125 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 732.1667 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 23.05 | 7 | 5.5 | 3.8333 | 15.5333 | 2.0667 | 0.068333 | 0.083333 | 3.2583 | 0.0063333 | 0.012667 | 0.28867 | 0.0002 | 0.0012333 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00078 | 0.002 | 0.0002 | 0.0066667 | 0.02 | 0.013333 |  | 543 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 22.3667 | 7.15 | 7.5667 | 2.0167 | 13 | 1.9 | 0.25833 | 0.0775 | 2.7367 | 0.003 | 0.004 | 0.107 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00065 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 11425 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 21.35 | 7.44 | 6.8092 | 2.2333 | 7.4167 | 1.45 | 0.34208 | 0.065 | 2.54 | 0.0018525 | 0.0049408 | 0.18058 | 0.0002 | 0.00099167 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.2083e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 345.3917 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 23.0333 | 7.26 | 7.245 | 3.7167 | 12.6667 | 2.5 | 0.27167 | 0.085 | 1.7458 | 0.00211 | 0.0044258 | 0.31667 | 0.000275 | 0.0010667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.2083e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 264.5917 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 22.0667 | 7.23 | 6.7044 | 4.15 | 14.6667 | 2.6167 | 0.13594 | 0.076667 | 2.925 | 0.0025494 | 0.0048811 | 0.31617 | 0.0002 | 0.00082778 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.0278e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 375.2944 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 22.0778 | 7.21 | 6.7628 | 4.6 | 15.3333 | 2.75 | 0.18872 | 0.078889 | 3.335 | 0.002335 | 0.004055 | 0.3205 | 0.0002 | 0.00083889 | 2.1111e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.0278e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 334.1111 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 21.7111 | 7.59 | 7.6222 | 1.8833 | 8.3889 | 1.1833 | 0.084722 | 0.046667 | 2.3422 | 0.0019867 | 0.0035456 | 0.19928 | 0.0002 | 0.00086111 | 2e-05 | 3.3333e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 1787.6722 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 22.2667 | 6.43 | 7.2683 | 1.1667 | 3.6667 | 0.86667 | 0.059333 | 0.0091667 | 0.30667 | 0.00142 | 0.0061233 | 0.0925 | 0.0002 | 0.00045833 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.5833e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 5 |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 21.9667 | 6.8 | 7.5517 | 1.4167 | 5.8333 | 0.9 | 0.063 | 0.01 | 0.48833 | 0.000955 | 0.0026283 | 0.10867 | 0.0002 | 0.00023333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 5 |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 21.1 | 6.93 | 7.7667 | 3.15 | 11.3333 | 2.2167 | 0.093167 | 0.02 | 0.86667 | 0.001125 | 0.0040033 | 0.16183 | 0.0002 | 0.00025 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00010333 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 22.9167 | 7.6 | 7.6667 | 2.0833 | 9.5 | 1.05 | 0.088333 | 0.054167 | 2.1067 | 0.0015 | 0.0015 | 0.296 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.0015 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 6137.1667 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 23.9667 | 6.26 | 7.6167 | 1.9 | 6.0833 | 0.4 | 0.058333 | 0.051667 | 0.86 | 0.002 | 0.0055 | 0.115 | 0.0002 | 0.00135 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00035 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 64.3333 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2025年1月-6月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 20.7667 | 7.08 | 7.7717 | 3.5 | 12.6667 | 2.4 | 0.34767 | 0.015 | 1.1567 | 0.0011083 | 0.003575 | 0.367 | 0.0002 | 0.00033333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.4167e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——

## 1-7月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数) | 超标项目(倍数)
2025年1月-7月 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 22.4857 | 7.21 | 8.0714 | 1.4714 | 5.0667 | 1.9 | 0.041429 | 0.051 | 2.1486 | 0.0013667 | 0.004 | 0.14467 | 0.0002 | 0.001 | 1.5e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00011 | 0.001 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 284.7143 |  | II类 | 下东（采测分离） | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 22.5571 | 7.31 | 8.0571 | 1.5714 | 7.3667 | 1 | 0.038571 | 0.051857 | 2.5186 | 0.0013333 | 0.005 | 0.128 | 0.0002 | 0.0013333 | 1.6667e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 664.8571 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 24.1571 | 7 | 5.2143 | 4 | 16.1 | 2 | 0.078571 | 0.095714 | 3.1657 | 0.0055 | 0.01025 | 0.257 | 0.0002 | 0.000975 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.000595 | 0.001625 | 0.0002 | 0.00625 | 0.02 | 0.01125 |  | 496.1429 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 23.4714 | 7.13 | 7.1571 | 2.1143 | 11.9333 | 1.8 | 0.22857 | 0.081571 | 2.7357 | 0.0026667 | 0.0066667 | 0.137 | 0.0002 | 0.0015333 | 1.5e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00046667 | 0.0015 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 9999.1429 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 22.3857 | 7.41 | 6.7286 | 2.1714 | 7.0714 | 1.3857 | 0.32407 | 0.063571 | 2.5093 | 0.0018629 | 0.0055736 | 0.17193 | 0.0002 | 0.00105 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 5.9643e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 339.3643 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 24.3143 | 7.26 | 7.1286 | 3.6857 | 12.4286 | 2.4571 | 0.27086 | 0.084286 | 1.6843 | 0.0020279 | 0.00438 | 0.29807 | 0.00026429 | 0.0011429 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.2143e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 254.8214 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 23.2857 | 7.24 | 6.4686 | 4.3143 | 14.8571 | 2.6286 | 0.12238 | 0.08619 | 2.8438 | 0.0025005 | 0.0049867 | 0.30343 | 0.0002 | 0.0010381 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.6667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 355.1762 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 23.2952 | 7.22 | 6.5305 | 4.7571 | 15.4286 | 2.8 | 0.16624 | 0.087619 | 3.1857 | 0.0022852 | 0.0041067 | 0.30448 | 0.0002 | 0.0010571 | 2.0952e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.9762e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 321.5476 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 22.7238 | 7.54 | 7.419 | 1.8286 | 8.0476 | 1.1429 | 0.078 | 0.047143 | 2.3033 | 0.0018395 | 0.0035152 | 0.18562 | 0.0002 | 0.0009381 | 2e-05 | 3.2143e-05 | 0.002 | 4.8095e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 1578.719 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 23.5429 | 6.5 | 7.2186 | 1.1714 | 3.7143 | 0.84286 | 0.055714 | 0.010714 | 0.30143 | 0.0013057 | 0.0058586 | 0.097143 | 0.0002 | 0.00046429 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.2857e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 5 |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 23.5143 | 6.86 | 7.3886 | 1.4857 | 6.2857 | 0.9 | 0.058 | 0.01 | 0.45 | 0.00090143 | 0.0026743 | 0.11029 | 0.0002 | 0.00022143 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 5 |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 22.7143 | 6.99 | 7.6871 | 3.2571 | 12 | 2.2143 | 0.084571 | 0.02 | 0.81143 | 0.0010371 | 0.0037086 | 0.16 | 0.0002 | 0.00027143 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 9.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 23.8429 | 7.45 | 7.4857 | 2.0286 | 8.7 | 1.2667 | 0.078571 | 0.055 | 2.0643 | 0.002 | 0.0036667 | 0.22833 | 0.0002 | 0.0016667 | 1.5e-05 | 2e-05 | 0.002 | 9.3333e-05 | 0.0011667 | 0.00033333 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 5311.4286 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 24.6857 | 6.21 | 7.4714 | 2.0286 | 6.3571 | 0.33333 | 0.08 | 0.057143 | 0.88143 | 0.002 | 0.0046667 | 0.12133 | 0.0002 | 0.00096667 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00036667 | 0.0015 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 63.1429 |  | II类 | 恩城水厂（采测分离） | 2 | 2 | 是 |  | ——
2025年1月-7月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 22.3714 | 7.14 | 7.5971 | 3.8286 | 13.5714 | 2.4571 | 0.29979 | 0.015714 | 1.1086 | 0.0010786 | 0.0039571 | 0.36786 | 0.0002 | 0.00037143 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.1429e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 |  | ——